ТОО «Digital trend»

050012, Казахстан, г. Алматы,

ул.Амангельды, 59а, БЦ «Шартас», 1 этаж

тел.: +7-727-3390181

info@ditrend.kz

Наименование предприятия: _ _______________________________________________________

Адрес: ____ _________________________________________________________________________

Телефон, факс, e-mail:  _______________________________________________________________

Контактное лицо: ( ФИО, должность)__ ________________________________________________

Опросный лист для подбора шкафа управления.

| 1. | Количество насосов (общее) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Количество рабочих / резервных |  |
| 3. | Количество одновременно работающих насосов |  |
| 4. | Тип и марка насосного агрегата *Приложить тех описание или паспорт |  |
| 5. | Электропитание сети (ph/V/Hz) |  |
| 6. | Номинальная мощность |  |
| 7. | Номинальный ток |  |
| 8. | Наличие встроенного датчика тепловой защиты *Указать тип датчика |  |
| Функции и параметры шкафа управления |  |  |
| 9. | Электропитание шкафа (ph/V/Hz) |  |
| 10. | Количество вводов питания | □ Один ввод питания □ Двойной ввод питания с ручным переключением □ Двойной ввод питания с АВР |
| 11. | Способ запуска | □ Прямой пуск □ Звезда - треугольник □ Плавный пуск □ Частотное регулирование |
| 12. | Режим управления | □ Автоматический □ Ручной □ Дистанционный |
| 13. | Контролируемый параметр | □ Датчик давления □ Реле давления □ Уровень □ Расход |
| 14. | Требуемая защита | □ Короткое замыкание □ Тепловая (перегрузка) □ Чередование фаз □ Контроль напряжения сети мин / макс □ Контроль перекоса фаз □ Пропадание фазы □ Сухой ход |
| 15. | Индикация на двери шкафа | □ Сеть □ Работа двигателя □ Авария двигателя □ Температура двигателя □ Амперметр □ Вольтметр □ Авария плавного пуска □ Авария частотного привода |
| 16. | Клеммы сигнализации | □ Сеть □ Нормальная работа (общая) □ Нормальная работа (для каждого насоса) □ Авария (общая) □ Авария (для каждого насоса) □ ____________________________________________ |
| 17. | Температура окружающей среды (мин / макс) °С |  |
| 18. | Место установки | □ В помещении □ Под навесом □ Под открытым небом |
| 19. | Требуемая степень защиты IP |  |
| 20. | Исполнение шкафа | □ Навесное □ Напольное |
| 21. | Ограничение по габаритам шкафа ВхШхГ (мм) |  |
| 22. | Примечания |  |